## 封-1 招标工程量清单封面
| 恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明
工程名称： 恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 | 第 1 页 共 1 页
表-01

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  |  |  | 标段：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
主体工程
土石方工程
1 | 010101003005 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽 | m3 |  | 150.67
2 | 010103001001 | 回填方 | 1、土方回填 | m3 |  | 93.29
3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、土方外运 2、运距自行考虑 | m3 |  | 57.38
分部小计
砌体工程
4 | 170901004002 | 空心砖墙 | 1.砖品种:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:砖墙 3.厚度:200mm 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 |  | 52.88
5 | 170901004003 | 空心砖墙 | 1.砖品种蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:砖墙 3.厚度:100mm 4.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 |  | 7.04
分部小计
钢筋混凝土工程
6 | 010404001002 | 垫层 | 1、C15素混凝土垫层 | m3 |  | 10.86
7 | 010501003002 | 独立基础 | 2、C25混凝土独立基础 | m3 |  | 46.52
8 | 010505001002 | 有梁板 | 1、C25混凝土有梁板 | m3 |  | 79.32
9 | 010503005002 | 过梁 | 1、C25混凝土过梁 | m3 |  | 0.1
10 | 010502001002 | 矩形柱 | 1、C25混凝土柱 | m3 |  | 11.42
11 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋制安：φ6 | t |  | 0.428
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  |  |  | 标段：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋制安：6 | t |  | 0.341
13 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋制安：8 | t |  | 4.634
14 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋制安：10 | t |  | 0.788
15 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋制安：12 | t |  | 2.227
16 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋制安：14 | t |  | 0.519
17 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋制安：16 | t |  | 1.763
18 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋制安：18 | t |  | 1.212
19 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋制安：20 | t |  | 1.288
20 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋制安：22 | t |  | 1.245
21 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋制安：25 | t |  | 0.759
分部小计
天棚工程
22 | 011301001001 | 石灰类涂料顶棚 | （用于除卫生间、盥洗室以外的顶棚） 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.2-3基底料打底找平 3.3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4.涂刷配套封底料 5.抹涂0.8厚天然石粉涂料找平 6.抹涂0.7厚天然石粉涂料找平 7.抹涂0.5厚天然石粉涂料面层 | m2 |  | 49.23
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  |  |  | 标段：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
23 | 011301001002 | 水泥砂浆顶棚 | （用于卫生间、盥洗室的顶棚）铝合金方形板吊顶 1.钢筋混凝土板底面清理干净 2.5厚1:3水泥砂浆 3.5厚1:2水泥砂浆 4.配套金属龙骨 5.铝合金方形板、规格500X500 | m2 |  | 150.02
分部小计
楼地面装饰工程
24 | 011102003002 | 块料楼地面 | 陶瓷防滑地砖楼面（用于卫生间、盥洗室、清洗间、工具间楼面） 1、8-10厚地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝 2、25厚1：2水泥砂浆； 3、1.5厚聚氨酯防水涂料； 4、20厚1:3水泥砂浆找平； 5、h厚C10轻骨料混凝土填充层找坡、坡向地漏； 6、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度≥0.5）用专用配套粘结料满粘 7、20厚1:3水泥砂浆找平 8、现浇钢筋混凝土楼板 | m2 |  | 123.67
25 | 011102003003 | 块料楼地面 | 陶瓷地砖地面（用于过道、母婴室） 1、8-10厚地砖铺实拍平，水泥砂浆擦缝 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆； 3、1.2厚聚氨酯防水涂料； 4、最薄处20厚1:3水泥砂浆找平； 5、素水泥浆一遍； 6、现浇钢筋混凝土楼板 | m2 |  | 71.12
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  |  |  | 标段：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
墙、柱面装饰及隔断、幕墙工程
26 | 011407001001 | 真石漆外墙面（外墙面） | 涂料外墙 1、15厚1:3水泥砂浆 2、5厚干粉类聚合物水泥砂浆，中间压一层耐碱玻璃纤维网布 3、涂饰底层涂料 4、涂刷主层涂料 5、涂刷面层涂料两遍 | m2 |  | 187.71
27 | 011204003001 | 块料墙面 | 面砖墙裙 1、15厚1:3水泥砂浆 2、刷素水泥浆一遍 3、4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、8-10厚面砖，水泥浆擦缝 | m2 |  | 54.18
28 | 011204003002 | 块料墙面 | 用于卫生间、盥洗室母婴室墙面 1、15厚1:3水泥砂浆 2、5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 3、3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、4-5厚釉面砖，白水泥浆擦缝 | m2 |  | 414.08
29 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 用于值班室、管理用房墙面 1、12厚1:3水泥砂浆 2、2厚聚合物水泥防水涂料 3、5厚1:2水泥砂浆抹面压光 4、清理抹灰基层 5、满刮腻子一遍 6、刷底漆一遍 7、乳胶漆二遍 | m2 |  | 163.78
分部小计
门窗工程
30 | 010801001001 | 木质门 | 镶板门（含配件五金） | m2 |  | 14.28
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  |  |  | 标段：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
31 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 塑钢单玻推拉窗（含配件五金） | m2 |  | 30.42
32 | 011502003001 | 石材装饰线 | 门洞装饰线框 | m |  | 15.6
分部小计
木结构工程
33 | 010702001002 | 木柱 | 木圆柱，直径350mm，面层涂饰环保耐候油漆。 | m3 |  | 5.87
34 | 020206001002 | 柱顶石 | 石柱脚，直径450mm，高度370mm，样式详设计图纸。 | 个 |  | 24
35 | 010702003003 | 木檩 | 1.构件规格尺寸:160*160 2、面层涂饰环保耐候油漆。 | m3 |  | 8.75
36 | 010702003004 | 仿木 | 杉木挂枋（150*60），牵枋（200*60）,穿枋（300*80） 2、面层涂饰环保耐候油漆。 | m3 |  | 8.85
37 | 010702005002 | 其他木构件 | 150*150杉木旗柱 2、面层涂饰环保耐候油漆。 | m3 |  | 2.56
38 | 010702005004 | 其他木构件 | 屋面椽子 25mm厚 | m2 |  | 329.28
39 | 020508019002 | 封檐板 | 杉木封檐板，面层涂饰环保耐候油漆。 | m |  | 77.8
40 | 020111007002 | 翘角 | 翘角（造型人工费用） | 个 |  | 6
41 | 011404010002 | 木栏杆 | 木栏杆，面层涂饰环保耐候油漆。 | m |  | 60.6
42 | 030103002001 | 造型 | 旗柱下圆形造型 | 个 |  | 6
43 | 011702017001 | 拱板 | 华栱，面层涂刷油漆。 | 块 |  | 12
44 | 010901001004 | 瓦屋面 | 木屋架椽子上铺设瓦屋面，详设计图纸。 | m2 |  | 329.28
45 | 020603003002 | 屋脊 | "1.脊类型、位置:小青瓦屋脊 2.高度:50cm以下" | m |  | 56.1
分部小计
其他工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  |  |  | 标段：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
46 | 011503001001 | 金属扶手 | 卫生间不锈钢扶手 | m |  | 4.48
47 | 011503003001 | 塑料扶手 | 1、卫生间成品塑料扶手 | m |  | 22.4
48 | 011210005001 | 成品隔断 | 卫生间隔断 | m2 |  | 115.18
49 | 01B009 | 成品挂钩 | 厕所挂钩 | 个 |  | 56
50 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 卫生纸盒 | 个 |  | 2
51 | 011505001001 | 洗漱台 | 大理石洗手台 | m2 |  | 2.64
分部小计
分部小计
安装分部
给排水
52 | 031001007016 | 复合管 | 1、室内钢塑复合管给水管 2、DN150 | m |  | 2
53 | 031001007017 | 复合管 | 1、室内生活给水管 2、DN100钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管 3、连接方式：电熔连接 | m |  | 19.15
54 | 031001007018 | 复合管 | 1、室内钢塑复合管给水管 2、DN100 | m |  | 2
55 | 031001007019 | 复合管 | 1、室内钢塑复合管给水管 2、DN80 | m |  | 21.05
56 | 031001007020 | 复合管 | 1、室内钢塑复合管给水管 2、DN50 | m |  | 2
57 | 031001006028 | 塑料管 | 1、聚乙烯（PPR-给水管） 2、DN20 | m |  | 22
58 | 031001006029 | 塑料管 | 1、聚乙烯（PPR-给水管） 2、DN25 | m |  | 20.8
59 | 031001006030 | 塑料管 | 1、聚乙烯（PPR-给水管） 2、DN32 | m |  | 26.79
60 | 031001006031 | 塑料管 | 1、聚乙烯（PPR-给水管） 2、DN40 | m |  | 25.73
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  |  |  | 标段：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
61 | 031001006032 | 塑料管 | 1、聚乙烯（PPR-给水管） 2、DN50 | m |  | 10
62 | 031001006033 | 塑料管 | 1、聚乙烯（PPR-给水管） 2、DN65 | m |  | 11
63 | 031001006034 | 塑料管 | 1、聚录乙烯塑料管（UPVC)超静音排水管材 2、DN75 | m |  | 6.55
64 | 031001006035 | 塑料管 | 1、聚录乙烯塑料管（UPVC)超静音排水管材 2、DN100 | m |  | 57.37
65 | 031001006036 | 塑料管 | 1、聚录乙烯塑料管（UPVC)超静音排水管材 2、DN150 | m |  | 39.15
66 | 031001006037 | 波纹管 | 硬聚录乙烯双壁波纹管 1、DN300 | m |  | 64.42
67 | 031003001034 | 螺纹阀门 | 1、DN32截止阀 2、螺纹连接 | 个 |  | 4
68 | 031003001035 | 螺纹阀门 | 1、DN40截止阀 2、螺纹连接 | 个 |  | 3
69 | 031003001036 | 螺纹阀门 | 1、DN50截止阀 2、螺纹连接 | 个 |  | 1
70 | 031003001037 | 螺纹阀门 | 1、DN25截止阀 2、螺纹连接 | 个 |  | 1
71 | 031003001038 | 螺纹阀门 | 1、DN20截止阀 2、螺纹连接 | 个 |  | 1
72 | 031003001039 | 螺纹阀门 | 1、DN80截止阀 2、螺纹连接 | 个 |  | 1
73 | 031003012004 | 倒流防止器 | 1、止回阀 2、DN80 | 套 |  | 2
74 | 031003001040 | 螺纹阀门 | 1、止回阀 2、DN100 | 个 |  | 1
75 | 031003001041 | 螺纹阀门 | 1、闸阀 2、DN80 | 个 |  | 4
76 | 031003001042 | 螺纹阀门 | 1、闸阀 2、DN100 | 个 |  | 1
77 | 031003001043 | 螺纹阀门 | 1、防回流污染止回阀 2、DN100 | 个 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  |  |  | 标段：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
78 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1、成品不锈钢圆地漏 2、型号：DN75 | 个 |  | 14
79 | 01B008 | 清扫口 | 1、清扫口 | 个 |  | 4
80 | 030901013005 | 灭火器 | 1、手提式ABC类干粉灭火器 | 具 |  | 4
81 | 030901011004 | 室外消火栓 | 1、室外消火栓 2、DN100 | 套 |  | 1
82 | 031003013004 | 水表 | 1、旋翼式水表 2、DN100 | 个 |  | 1
83 | 030113015004 | 过滤器 | 1、Y型过滤器 2、DN100 | 台 |  | 1
84 | 031006015001 | 水箱 | 生活水箱 1、容积：32.73m³ 2、含通气管、水箱排水管、防虫罩等所有辅材 3、具体详见设计图纸 | 台 |  | 1
85 | 031004006001 | 大便器 | 蹲式大便器（含所有附件） | 组 |  | 26
86 | 031004007001 | 小便器 | 挂斗式小便器（含所有附件） | 组 |  | 10
87 | 031004006002 | 大便器 | 坐式大便器（含所有附件） | 组 |  | 3
88 | 031004003001 | 洗脸盆 | 洗手盆，含水嘴、托架、附件等 | 组 |  | 8
89 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1、儿童洗手台，含水嘴、托架、附件等 | 组 |  | 3
90 | 031004009001 | 烘手器 | 卫生间烘手器 | 个 |  | 2
91 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 淋浴喷头 | 个 |  | 1
92 | 01B010 | 成品拖布池 |  | 个 |  | 1
分部小计
电气工程
93 | 030409008003 | 等电位端子箱 | 1、总等电位箱； 2、满足电气设计要求及图集02D501-2做法 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  |  |  | 标段：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
94 | 030409008004 | 等电位端子箱、测试板 | 1、局部等电位端子箱 2、满足电气设计要求及图集02D501-2做法 | 台 |  | 1
95 | 030404017003 | 配电箱 | 1、2AL配电箱； 2、规格、型号：Pe=6KW | 台 |  | 1
96 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:22W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 |  | 2
97 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:防水防尘灯 2.型号:22W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 |  | 25
98 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式方格栅灯 2.型号:3*18W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 |  | 5
99 | 030404035003 | 插座 | 1、安全型五孔暗装插座 2、250V/16A | 个 |  | 5
100 | 030404035004 | 插座 | 1、安全型挂机空调插座 2、250V/10A | 个 |  | 1
101 | 030404034004 | 照明开关 | 1、单联开关 2、250V/16A | 个 |  | 4
102 | 030404034005 | 照明开关 | 1、双联开关 2、250V/16A | 个 |  | 6
103 | 030404034006 | 照明开关 | 1、三联开关 2、250V/16A | 个 |  | 2
104 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:风扇 2.型号:5W 3.安装方式:吸顶安装 | 台 |  | 19
105 | 01B005 | 求助呼叫按钮 | 求助呼叫按钮 | 套 |  | 2
106 | 01B006 | 呼叫求助声光信号装置 | 呼叫求助声光信号装置 | 套 |  | 3
107 | 030408001002 | 配线 | 1、配线，穿管敷设； 2、规格、型号：ZRBV-3*2.5； | m |  | 150.86
108 | 030408001003 | 配线 | 1、配线，穿管敷设； 2、规格、型号：ZRBV-3*4； | m |  | 12.63
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  |  |  | 标段：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
109 | 030411001002 | 配管 | 1、配管，暗敷； 2、规格、型号：PC20； | m |  | 163.49
分部小计
分部小计
室外工程
110 | 040201022002 | 排水沟 | 排水沟： 1、100厚C15混凝土垫层（含模板） 2、120厚水泥砂浆砌块 3、成品预制盖板 4、20厚1:2水泥砂浆抹灰 5、具体做法详见设计图纸 | m |  | 63.2
111 | 010507006002 | 化粪池 | 钢筋混凝土化粪池： 1、容积：30m³ 2、详见标准图集03S702 | 座 |  | 1
112 | 011702032002 | 检查井 | 检查井 1、高密度聚乙烯塑料检查井 2、具体详见设计图纸 | 座 |  | 17
113 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方： 1、土石方类别：综合 | m3 |  | 49.47
114 | 040103001003 | 回填方 | 1、沟槽土方回填 | m3 |  | 16.96
115 | 040103001004 | 回填方 | 1、管顶中粗砂回填 | m3 |  | 27.96
分部小计
材料二次转运
116 | 081311003001 | 二次搬运 | 1、现场施工建筑材料人工二次转运费 | 项 |  | 1
分部小计
措施项目
117 | 041102001001 | 垫层模板 | 基础垫层模板 | m2 |  | 16.12
118 | 011702001001 | 基础 | 独立基础模板 | m2 |  | 75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  |  |  | 标段：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
119 | 011702014001 | 有梁板 | 有梁板模板 | m2 |  | 712.29
120 | 011702009001 | 过梁 | 过梁模板 | m2 |  | 15.94
121 | 011702002001 | 矩形柱 | 矩形柱模板 | m2 |  | 150.42
122 | 011701001001 | 综合脚手架 | 综合脚手架 建筑面积 | m2 |  | 212.78
123 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 | m2 |  | 180.2
124 | 011703001001 | 垂直运输 | 土建、装饰垂直运输 | m2 |  | 212.78
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  | 标段：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
6 | 增值税 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  | 标段：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 | [5 empty] | 标段：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  | 标段：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  |  | 标段：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具使用费
3.1
施工机具使用费小计
4 | 费用
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  |  | 标段：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 发包人发包专业工程
1.1
小计
2 | 发包人提供的材料
2.1
小计
| 合 计 | - | - |  |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  |  |  | 标段：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) |  | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 | [5 empty] | 标段：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)
工程名称：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  |  |  | 标段：恩施大峡谷七星寨景区母子情深3A级旅游厕所工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 |  | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  | — |  | —
合计 |  |  | — |  | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22